电梯检查保养记录表

年   月   日

| 检查项目 | 电梯编号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 机 房 | 室内照明及通风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火器材正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房干净、无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机房与轿厢通话正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜无灰尘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯运行正常、无停梯 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盘车专用工具整齐无缺损 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盘车专用工具放置明显 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿 厢 及 按 钮 | 轿内求救警铃正常有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿内与控制中心通话系统正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门安全触板动作有效 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开关门灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 选层按钮正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外呼梯按钮及其显示器正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 候梯室照明正常 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 钢丝绳无断丝松股 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动机运行声音正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减速箱油色温度声音正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气元件完好有效 |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                                                                保养人：